- RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA

- Parādes iela 5c, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168,fakss 67430210,e-pasts rdgps@riga.lv

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Rīgā

12.10.2022.                                                                                                                 Nr.PSD-22-14-ins

Elektrodrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.3.punktu

- Vispārīgie jautājumi

- Elektrodrošības noteikumi (turpmāk – noteikumi) Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) nosaka darba drošības prasības par vispārīgiem elektrodrošības jautājumiem, strādājot ar elektroiekārtām.

- Atbildīgs par šo noteikumu prasību nodrošināšanu izglītības iestādē ir izglītības iestādes direktors  un viņa norīkota atbildīgā persona par elektrodrošību, kā arī ikviens izglītības iestādes darbinieks un izglītojamais, kurš strādā ar elektroiekārtām.

- Elektriskās strāvas iedarbības rezultātā cilvēks var iegūt elektriskās strāvas triecienu un traumas. Pārkāpjot elektrodrošības noteikumus, var iegūt elektrotraumu, jo strāva ejot caur cilvēka ķermeni, iedarbojas uz to ķīmiski, bioloģiski un termiski.

- Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt samaņas zudumu, elpošanas centru paralīzi, nervu sistēmas traucējumus, elektrotraumu gadījumā var tikt bojāta āda, muskuļaudi, asinsvadi, nervu šķiedras, var iegūt apdegumus u.c.

- Strādājot ar elektroiekārtām, nepieciešams zināt:

  - elektrodrošības, darba drošības vispārīgās prasības;

  - elektriskās strāvas iedarbības veidus un iedarbību ietekmējošos faktorus;

  - darbā (mācībās) nepieciešamo elektroiekārtu drošas lietošanas metodes;

  - elektroiekārtu ugunsdrošības prasības.

- Izglītības iestādes izglītojamie un personāls tiek instruēts elektrodrošības jautājumos, šo faktu apliecinot ar parakstiem instruktāžu reģistrācijas žurnālos.

- Elektriskās strāvas bīstamie un kaitīgie faktori ir elektriskās strāvas trieciens un apdegumi.

- Bīstamību var palielināt sekojoši apkārtējās vides faktori:

  - strāvu vadošas grīdas (metāla, zemes, dzelzsbetona, flīžu, ķieģeļu);

  - nepietiekams darba (mācību) vietas apgaismojums;

  - elektrostatiskie lauki;

  - darbinieka fiziska pārslodze un slikts veselības stāvoklis.

- Kolektīvie aizsardzības līdzekļi ir:

  - brīdinošu zīmju un plakātu izvietošana;

  - pietiekams darba (mācību) vietas apgaismojums;

  - elektrodrošības instruktāžas.

- Darba aizsardzības prasības, uzsākot darbu (mācības)

- Pirms darbu (mācību) uzsākšanas vizuāli pārbaudīt darba veikšanai nepieciešamo elektroiekārtu vadu izolāciju, kontaktu savienojumu un slēdžu tehnisko stāvokli.

- Ieslēgt darbam (mācībām) nepieciešamās elektroiekārtas un pārliecināties par to atbilstošu darbību.

- Nedrīkst uzsākt darbu, ja konstatēti elektroiekārtu korpusu, vadu izolācijas, kontaktu savienojumu, slēdžu un citi bojājumi.

- Par atklātajām neatbilstībām ziņo pedagogam vai vadībai, lai novērstu bojājumus.

- Darba aizsardzības prasības darba (mācību) laikā

- Strādājot ar elektroiekārtām, nodrošināt, ka elektroiekārtu vadi, savienojumi, kabeļi, kontakti netiek iespiesti (logu, durvju ailēs), saspiesti vai kā citādi deformēti (starp vai zem inventāra, ar citiem priekšmetiem).

- Nepieļaut elektrisko iekārtu vadu un kabeļu savīšanos, mezglu veidošanos.

- Aizliegts izmantot bojātas rozetes, nestandarta elektriskās ierīces, atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem, aizliegts veikt citas darbības, kas var radīt elektrodrošības draudus.

- Aizliegts veikt elektroiekārtu remontdarbus (arī apgaismes ķermeņu spuldžu nomaiņu bez saskaņošanas ar iestādes atbildīgo darbinieku).

- Aizliegts izmantot elektroiekārtas, kas nav paredzētas darba veikšanai (ūdenssildītājus, elektriskās ūdens sildīšanas spirāles, paštaisītus apgaismes ķermeņus u.c.) bez saskaņošanas ar iestādes atbildīgo darbinieku.

- Aizliegts ar slapjām rokām ieslēgt un strādāt ar elektroiekārtām.

- Elektroaizdegšanās gadījumā aizliegts dzēst uguni ar ūdeni, jāizmanto pulvera ugunsdzēšamais aparāts ar atļauju pietietot ieslēgrtu elektroiekārtu dzēšanai līdz 1000V, vai smiltis.

- Uz elektroiekārtu korpusiem nenovietot vāzes, puķu podus, krūzes un citus priekšmetus. Nenovietot uz vadiem, slēdžiem arī jebkurus priekšmetus, apģērbu un tml.

- Atslēdzot kontaktdakšu no kontaktligzdas, ar vienu roku pieturēt kontaktligzdu, lai nebojātu tās piestiprinājumu sienas kārbā.

- Elektrodrošība nodarbībām fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības un tehnoloģijas kabinetos

- Esiet uzmanīgi un disciplinēti, precīzi izpildiet skolotāja norādījumus, neuzsāciet darbu bez skolotāja atļaujas. Pirms darbu izpildīšanas nepieciešams uzmanīgi iepazīt tā saturu un izpildīšanas gaitu.

- Fizikas, ķīmijas, bioloģijas kabintos:

  - Montējot eksperimenta iekārtu, izmantojiet vadus (ar uzgaļiem un aizsargājošiem apvalkiem) ar izturīgu izolāciju un bez redzamiem bojājumiem.

  - Montējot elektriskās ķēdes, izvairieties no vadu krustošanās, aizliegts izmantot vadus ar nolietotu izolāciju un atsegtā tipa slēdžus (ja spriegums lielāks par 42 V).

  - Elektriskai ķēdei sprieguma avotu pieslēdziet kā pašu pēdējo. Samontēto ķēdi ieslēdziet tikai pēc skolotāja pārbaudes un viņa atļaujas. Sprieguma esamību ķēdē var pārbaudīt tikai ar aparātiem vai sprieguma uzrādītājiem.

  - Nepieskarieties zem sprieguma esošiem neizolētiem ķēdes elementiem. Pirms nav atslēgts elektrobarošanas avots, nesāciet ķēdē pārkārtot vadus un nemainiet drošinātājus.

  - Nepieskarieties stacionāru elektroiekārtu korpusam un atslēgu kondensatoru spailēm.

  - Izmantojiet instrumentus ar izolējošiem rokturiem.

  - Darbu beidzot, atslēdziet elektrobarošanas avotu, pēc tam tikai demontējiet ķēdi.

  - Neatstājiet darba vietu bez skolotāja atļaujas.

  - Ja atklājiet, ka kaut kas nav kārtībā elektriskajā ierīcē, nekavējoties atslēdziet elektrobarošanas avotu un paziņojiet par to skolotājam.

  - Patērētāju pieslēgšanai tīklā izmantojiet spraudkontakta savienojumu.

- Infromātikas kabinetā:

  - Ieslēgt datortehniku tikai ar skolotāja atļauju.

  - Nenovietot uz tastatūras paneļa nekādus priekšmetus.

  - Nebojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās iekārtas.

  - Atklājot traucējumus un bojājumus datora darbībā, nekavējoties ziņot par to skolotājam.

- Mājturības un tehnoloģijas kabinetos:

  - Sekojiet, lai darba laikā nejauši nepieskartos elektriskās mašīnas rotējošām daļām. Neuzsāciet vadu pārkārtošanu elektriskajās mašīnās, kamēr nav pilnīgi apstājies mašīnas enkurs vai rotors.

  - Pie gludekļa pievienošanas elektrības tīklam jāpārbauda vai elektriskais vads nav bojāts.

  - Gludeklis jāpievieno un jāatvieno elektrības tīklam, turot kontaktdakšu sausās rokās.

  - Gludeklis darba laikā jāliek uz speciāla paliktņa.

  - Gludināšanas laikā jāuzmanās, lai gludekļa gludvirsma neskartu elektrisko vadu.

  - Darbu beidzot, gludeklis jāatvieno no elektrības tīkla.

- Darba aizsardzības prasības, beidzot darbu, un veicamie pasākumi bīstamās situācijās

- Beidzot darbu, izslēgt elektroiekārtas un sakārtot darba (mācību) vietu.

- Pēkšņas elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos pārtraukt darbu, izslēgt elektroiekārtas (spriegumu var padot arī bez brīdinājuma ) un noskaidrot elektroenerģijas padeves atslēgšanas iemeslu.

- Elektroiekārtu bojājumu gadījumos (dzirksteļošana, dūmu vai liesmas parādīšanās, deguma smaka u.c.) atslēgt iekārtu no tīkla, ziņot vadībai, un pārtraukt darbu līdz bojājumu novēršanai.

- Elektroierīci nekavējoties atslēgt no tīkla, ja noticis vai draud notikt nelaimes gadījums ar cilvēkiem. Skolēniem elektrotraumas gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātajiem rīcības plāniem.

- Ugunsgrēka, nelaimes gadījumu un elektrības padeves traucējumu gadījumā rīkoties saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem un skolas rīcības plānu.

Direktore                							 			O.Seļutina

Torbenko 67431152