- RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA

- Parādes iela 5c, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168,fakss 67430210,e-pasts rdgps@riga.lv

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Rīgā

09.11.2023.                                                                                                                 Nr.PSD-23-2-ins

Ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi

I.	Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi nosaka ugunsdrošu un elektrodrošu Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) ēkas ekspluatāciju (ēkas adrese: Parādes iela 5C, Rīga), ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, kas jāievēro iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un apmeklētājiem (turpmāk visi kopā – personāls) un rīcību ugunsgrēka gadījumā.

- Izglītības iestādes ēka ir apgādāta ar ugunsdrošības signalizāciju, ar pulveru ugunsdzēšanas aparātiem, kuri izvietoti ēkas stāvos un atsevišķos mācību un darba kabinetos.

- Izglītības iestādes ēkai ir izstrādāti un apstiprināti evakuācijas plāni ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, to grafiskie zīmējumi izvietoti katrā no ēkas stāviem.

- Klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar tiem pret parakstu un datumu. Izglītojamais pretī savam vārdam un uzvārdam ieraksta „iepazinos” un parakstās KIŽ.

II.	Ugunsdrošības un elektrodrošības ievērošanas nosacījumi

- Izglītības iestādes izglītojamo pienākumi ugunsdrošībā ir:

  - apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības;

  - uzturēt kārtībā savu darba (mācību) vietu;

  - nepieļaut darbības, kas varētu izraisīt ugunsgrēku;

  - izmantot tikai tās elektroiekārtas, kuras ir paredzētas tiešo darba (mācību) pienākumu veikšanai un ir lietošanas kārtībā, ievērot to lietošanas noteikumus;

  - mācēt pielietot esošos ugunsdzēšanas līdzekļus un inventāru;

  - izceļoties ugunsgrēkam, nekavējoties ziņot skolas jebkuram skolas darbiniekiem vai ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112;

- Iestādes ēkas telpu un tai pieguļošās teritorijas uzturēšana ugunsdrošā kārtībā paredz šādus aizliegumus:

  - izmantot nestandarta sildierīces un citas elektroierīces;

  - elektroietaisēs izmantot nestandarta drošinātājus un to kūstošos ieliktņus, un citas nestandarta detaļas;

  - atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas;

  - ekspluatēt bojātu elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;

  - aizkraut avārijas izejas, ceļus un pieejas ugunsdzēšanas līdzekļiem

  - smēķēt skolas  telpās un skolas lietošanā esošajās teritorijās, lietot atklātu uguni.

  - izmantot tehniskos stāvus (bēniņus un pagrabtelpas), kāpņu telpas un rezerves izejas materiālu un priekšmetu uzglabāšanai; nedrīkst uzturēties šajā telpās;

  - izmantot apgaismes ierīces vai dekoratīvos priekšmetus ar atklātu uguni;

  - ienest un uzglabāt, kā arī telpu uzkopšanai izmantot viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus.

- Iestādes ēkas pagalmiem un pieguļošai teritorija ir aizliegts kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus, pērno zāli un veikt citas darbības ar atklātu uguni.

- Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām. Transporta līdzekļus skolas teritorijā jānovieto tikai ar direktora rīkojuma apstiprinātu atļauju.

- Mācību kabinetos aizliegts dedzināt brīnumsvecītes, vaska vai stearīna sveces bez pedagogu klātbūtnes, aizliegts rotāt egli ar viegli uzliesmojošām rotaļlietām un vati.

- Masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās vai citas vielas, pirotehniskas ierīces, kas var izraisīt ugunsgrēku.

- Jaungada eglīšu laikā ir aizliegts:

  - rīkot telpā visāda veida uguņošanas, brīnumsvecītes, vaska vai stearīna sveces;

  - lietot plaukšķenes, sērkociņus, šķiltavas, jebkurus viegli uzliesmojošus šķidrumus un vielas, izmantot pirotehniskās ierīces;

  - pilnīgi izdzēst gaismu telpā;

  - ģērbt tērpos, kas darināti no vates vai marles;

  - rotāt egli ar viegli uzliesmojošām rotaļlietām;

  - rotāt egles zarus ar vati.

- Izglītības iestādes telpās, izņemot laboratoriju, aizliegts glabāt uzliesmojošus šķidrumus, kā arī lietot atklātu uguni.

- Strādāt laboratorijā ar ķīmiskām vielām, elektroierīcēm un sildierīcēm atļauts tikai pedagoga vai laboranta klātbūtnē.

- Laboratorijas darbus, kuros izmanto degtspējīgas gāzes vai īpaši viegli uzliesmojošus šķidrumus un kuru laikā var notikt pašaizdegšanās vai degtspējīgu vai sprādzienbīstamu vielu izdalīšanās, veic ventilējamos skapjos.

- Izglītības iestāžu laboratorijās un noliktavās ķīmiskās vielas glabā aizslēdzamos skapjos. Īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus glabā speciālos metāla skapjos.

- Mācību darbnīcās pēc katras nodarbības aizvāc degtspējīgus atkritumus un eļļainus slaukāmos materiālus. Galdnieku darbnīcās uzglabā ne vairāk par vienai dienai nepieciešamo materiālu daudzumu.

III.	Ugunsdrošības aizsardzības līdzekļi

- Ugunsdzēsības inventārs un ugunsdzēšanas aparāti tiek glabāti šim nolūkam sagatavotās, redzamās un viegli pieejamās vietās (gaiteņos, mācību telpās), atbilstoši tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Šīs vietas apzīmētas ar norādījuma zīmēm.

- Ugunsdzēšanas aparāti atrodas sasniedzama attālumā ne vairāk ka 1.5m no grīdas.

- Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts aparāta tips, pildījuma veids, aparāta uzdevums, iedarbības kārtība un derīguma termiņš.

- Ugunsdrošības līdzekļi tiek uzturēti lietošanas kārtībā. Skolas atbildīga persona obligāti nodrošina to nomaiņu vai remontu bojājumu gadījumā.

- Aizliegts izmantot ugunsdzēšanas līdzekļus citiem nolūkiem un lietot bez nepieciešamībām.

- Pielietojot ugunsdzēšamo aparātu liesmas noslāpēšanai, aizliegts aparāta smidzinātāju vērst virzienā, kur atrodas cilvēki.

- Aizliegts ar ķīmiskajiem un putu aparātiem dzēst elektroiekārtas, par kurām nav zināms, vai tās atrodas zem sprieguma.

IV. Elektrodrošības aizsardzības līdzekļi un noteikumi

- Strādājot ar elektroiekārtām, nepieciešams zināt:

  - elektrodrošības, darba drošības vispārīgās prasības;

  - elektriskās strāvas iedarbības veidus un iedarbību ietekmējošos faktorus;

  - mācībās nepieciešamo elektroiekārtu drošas lietošanas metodes;

  - elektroiekārtu ugunsdrošības prasības.

- Elektriskās strāvas bīstamie un kaitīgie faktori ir elektriskās strāvas trieciens un apdegumi.

- Bīstamību var palielināt sekojoši apkārtējās vides faktori:

  - strāvu vadošas grīdas (metāla, zemes, dzelzsbetona, flīžu, ķieģeļu);

  - nepietiekams mācību darba vietas apgaismojums;

  - elektrostatiskie lauki;

  - fiziska pārslodze un slikts veselības stāvoklis.

- Elektrodrošības aizsardzības līdzekļi ir:

  - brīdinošu zīmju un plakātu izvietošana;

  - pietiekams mācību darba vietas apgaismojums;

  - elektrodrošības instruktāžas.

- Pirms mācību uzsākšanas pedagoga un izglītojama pienākums vizuāli pārbaudīt darba veikšanai nepieciešamo elektroiekārtu vadu izolāciju, kontaktu savienojumu un slēdžu tehnisko stāvokli.

- Ieslēgt mācībām nepieciešamās elektroiekārtas un pārliecināties par to atbilstošu darbību.

- Nedrīkst uzsākt darbu, ja konstatēti elektroiekārtu korpusu, vadu izolācijas, kontaktu savienojumu, slēdžu un citi bojājumi.

- Par atklātajām neatbilstībām izglītojamais ziņo pedagogam vai jebkuram skolas darbiniekam, lai novērstu bojājumus.

- Strādājot ar elektroiekārtām, nodrošināt, ka elektroiekārtu vadi, savienojumi, kabeļi, kontakti netiek iespiesti (logu, durvju ailēs), saspiesti vai kā citādi deformēti (starp vai zem inventāra, ar citiem priekšmetiem).

- Nepieļaut elektrisko iekārtu vadu un kabeļu savīšanos, mezglu veidošanos. Aizliegts izmantot bojātas rozetes, nestandarta elektriskās ierīces, atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem, aizliegts veikt citas darbības, kas var radīt elektrodrošības draudus.

- Izglītojamiem kategoriski aizliegts veikt elektroiekārtu remontdarbus, apgaismes ķermeņu spuldžu nomaiņu

- Aizliegts izmantot elektroiekārtas, kas nav paredzētas darba veikšanai (ūdenssildītājus, elektriskās ūdens sildīšanas spirāles, paštaisītus apgaismes ķermeņus u.c.) bez saskaņošanas ar skolas atbildīgo darbinieku.

- Aizliegts ar slapjām rokām ieslēgt un strādāt ar elektroiekārtām.

- Uz elektroiekārtu korpusiem nenovieto vāzes, puķu podus, krūzes un citus priekšmetus.

- Beidzot darbu, izslēgt elektroiekārtas un sakārtot mācību vietu. Pedagoga pienākums pēc nodarbībām apskatīt telpas un atvienot elektroierīces.

- Pēkšņas elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos pārtraukt darbu, izslēgt elektroiekārtas un noskaidrot elektroenerģijas padeves atslēgšanas iemeslu.

- Elektroiekārtu bojājumu gadījumos (dzirksteļošana, dūmu vai liesmas parādīšanās, deguma smaka u.c.) atslēgt iekārtu no tīkla, ziņot pedagogam vai jebkuram skolas darbiniekam,  pārtraukt darbu līdz bojājumu novēršanai.

V.	Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā

- Izglītojamiem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātajiem iestādē evakuācijas plāniem un drošības noteikumiem.

- Ja izcēlies ugunsgrēks, iestādes darbiniekiem vai izglītojamiem nekavējoties ziņot iestādes vadībai un brīdināt pārējos par bīstamiem (riska) faktoriem, kuri atklāti un var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību..

- Par ugunsgrēka izcelšanos iestādē paziņo ar garu, 3 reizes atkārtotu zvana signālu un  vietējo iestādes radio.

- Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundu laikā, tad skolēniem stingri jāievēro tā skolotāja norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases skolēnu evakuāciju atbilstoši evakuācijas plānam.

- Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un skolēni atrodas skolas gaiteņos, tad ir jādodas uz to klases telpu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav iespējams, tad jāiet uz tuvāko klases telpu un jāpilda tā skolotāja norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas.

- Izdzirdot trauksmes signālu (trīs īsus zvanus), kas saskaņā ar skolas noteikto kārtību, brīdina par ugunsgrēka izcelšanos vai citu bīstamu situāciju, nepieciešams pārtraukt nodarbības un nekavējoties atstāt mācību telpas saskaņā ar evakuācijas plānu pa tuvāko evakuācijas izeju.

- Dzirdot trauksmes signālu, izglītojamais pats vai pedagoga klātbūtnē, atbilstoši viņa rīcībā esošajam evakuācijas plānam, bez panikas iet uz plānā norādītajam durvīm  pēc plānā norādītā maršruta, kurš beidzas sporta laukumā vai ārpusskolas teritorijā. Mācību telpas pedagogi atstāj atvērtas.

- Evakuācijas kārtību atbildīga persona nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un avārijas izeju izvietojuma.

- Izglītojuma pienākums stingri ievērot skolas darbinieku vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku norādījumus. Vajadzības gadījumā atbildīgais vai skolas vadība izsauc uz objektu neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestus.

- Izmantot evakuācijas izejas nepieciešams atbilstoši evakuācijas plāniem: bultiņa nozīmē evakuācijas virzienu, oranžais aplis – kur atrodamies, kā arī evakuācijās plānos ir noteiktas vietas, kur atrodas ugunsdzēšamais aparāts, bīstamās vietas, elektrības sadales tīkli un aptieciņas.

- Evakuācijas plānā noteikta informācija operatīvā dienesta izsaukšanai ekstremālās situācijās:  z v a n ī t  112. Ziņojot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112, nosaukt precīzu iestādes adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

- Ja nepieciešams, izglītojamais savu iespēju robežās piedalās cilvēku evakuācijā un dara visu lai novērst iespējamo panikas izcelšanos.

- Glābjoties pašam vai glābjot kādu no stipri piedūmotas telpas, elpošanai izmantot samitrinātu kabatas lakatiņu vai virzīties rāpus, turot galvu pēc iespējas zemāk, kur vēl ir saglabājies elpošanai derīgs gaiss.

- Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā visi dodas ārā no skolas uz drošu attāluma vietu, apzīmētu ar drošu zīmi (Droša pulcēšanas vieta – stadiona laukumā). Aukstā laikā var izmantot tuvākas izglītības iestādes ar kuriem ir noslēgti vienošanas par izmitināšanu ārkārtējo gadījumu.

- Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā.

- Iestādes darbinieki, novērtējot apstākļus savai un citu ugunsdrošībai, ugunsgrēka izcelšanās brīdī ir tiesīgi veikt ugunsgrēka dzēšanu ar visiem iespējamiem līdzekļiem, līdz brīdim, kad to pārņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

- Izglītības iestādē ir atbildīgais par uguns un elektrodrošību. Atbildīgais iespēju robežās veic šādas darbības, lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos:

  - organizē elektroenerģijas atslēgšanu;

  - norīko darbiniekus ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, lai norādītu īsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai un iekšējā ugunsdzēsības ūdens sistēmas krāniem;

  - brīdina cilvēkus, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, par iespējamām traumām (ēku konstrukciju iebrukšana, elektriskās strāvas iedarbība, saindēšanās, apdegumi);

  - organizējot cilvēku evakuāciju, dara visu, lai novērstu iespējamo panikas izcelšanos. Primāri tiek evakuēti visi izglītojamie;

  - organizē telpu pārbaudi, vai nav palikuši cilvēki, kuri piedalījās ugunsgrēka dzēšanas darbos un evakuācijas pasākumā.

VI.	Noslēguma jautājumi

- Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ar savu darbību ugunsgrēka izcelšanos.

- Izglītojamo un personāla pienākums ir apgūt ugunsdrošības kārtību ikgadējā darbinieku instruktāžā un ievērot to.

- Gadījumos, ja pārkāpti ugunsdrošības noteikumi un darbinieka, izglītojama vai izglītības iestādes apmeklētāja vainojamas rīcības dēļ ir izcēlies ugunsgrēks, vainīgais tiek saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Direktore                							 			O.Seļutina

Balovņeva 67474427